工业和信息化部

2023年行业计量技术规范制修订

申报项目汇总表

目录

石化行业（12项）	4-5

关键核心技术攻关（3项）

产业基础（3项）

领域空白填补（4项）

绿色低碳（2项）

有色金属行业（27项）	6-8

关键核心技术攻关（10项）

产业基础（12项）

领域空白填补（5项）

建材行业（15项）	9-10

领域空白填补（14项）

绿色低碳（1项）

机械行业（27项）	11-13

关键核心技术攻关（3项）

产业基础（6项）

领域空白填补（15项）

绿色低碳（3项）

轻工行业（5项）	14

领域空白填补（5项）

纺织行业（8项）	15

产业基础（2项）

领域空白填补（6项）

兵工民品行业（10项）	16-17

关键核心技术攻关（1项）

产业基础（5项）

领域空白填补（4项）

电子行业（18项）	18-19

关键核心技术攻关（4项）

产业基础（7项）

领域空白填补（6项）

绿色低碳（1项）

通信行业（5项）	20

领域空白填补（5项）

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：石化

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJFZ（石化）001-2023 | 甲硫醇气体检测报警器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 绿色低碳 |
| 2 | JJFZ（石化）002-2023 | 粉尘放热分解测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 3 | JJFZ（石化）003-2023 | 爆炸下限在线监测仪（氢火焰温度法）校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 中石化安全工程研究院有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 4 | JJFZ（石化）004-2023 | 阿贝尔闪点仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省应急管理科学研究院 | 领域空白填补 |
| 5 | JJFZ（石化）005-2023 | 恶臭气体检测仪（紫外差分法）校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院 | 绿色低碳 |
| 6 | JJFZ（石化）006-2023 | 初期干燥抗裂性试验仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 领域空白填补 |
| 7 | JJFZ（石化）007-2023 | 自动沸程测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 产业基础 |
| 8 | JJFZ（石化）008-2023 | 最低成膜温度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 领域空白填补 |
| 9 | JJFZ（石化）009-2023 | 润滑油防锈性能测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院 | 产业基础 |
| 10 | JJFZ（石化）010-2023 | 橡胶专用裁刀校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 领域空白填补 |
| 11 | JJFZ（石化）011-2023 | 塑料薄膜和薄片摩擦系数测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 关键核心技术攻关 |
| 12 | JJFZ（石化）012-2023 | 石油产品自动凝点测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国石油和化学工业联合会 | 宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心） | 产业基础 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：有色金属

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | JJFZ（有色金属）001-2023 | 铝及铝合金压滤法测渣仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 关键核心技术攻关 |
| 14 | JJFZ（有色金属）002-2023 | 氩气浓度检测报警仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 领域空白填补 |
| 15 | JJFZ（有色金属）003-2023 | 电极式盐水比重计校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 产业基础 |
| 16 | JJFZ（有色金属）004-2023 | 管路式海水冲刷腐蚀试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 领域空白填补 |
| 17 | JJFZ（有色金属）005-2023 | 松装密度漏斗法测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 领域空白填补 |
| 18 | JJFZ（有色金属）006-2023 | 涂层附着力测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 19 | JJFZ（有色金属）007-2023 | 有色金属行业数字温度指示调节仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 20 | JJFZ（有色金属）008-2023 | 激光导热仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 21 | JJFZ（有色金属）009-2023 | 热膨胀仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 22 | JJFZ（有色金属）010-2023 | 有色金属高速切削特性测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 23 | JJFZ（有色金属）011-2023 | 高温弹性模量测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 24 | JJFZ（有色金属）012-2023 | 扫描电化学显微镜校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 25 | JJFZ（有色金属）013-2023 | 有色金属行业材料试验机压缩空间平行度、平面度校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 26 | JJFZ（有色金属）014-2023 | 双向拉伸试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 27 | JJFZ（有色金属）015-2023 | 超声标准试块校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 28 | JJFZ（有色金属）016-2023 | 极端温度数字温度计校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 |
| 29 | JJFZ（有色金属）017-2023 | 摆锤动态撕裂冲击试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 产业基础 |
| 30 | JJFZ（有色金属）018-2023 | 超声波探伤用液浸式换能器特性校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 31 | JJFZ（有色金属）019-2023 | 冲击试验低温槽校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 产业基础 |
| 32 | JJFZ（有色金属）020-2023 | 非接触式激光引伸计校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 33 | JJFZ（有色金属）021-2023 | 光伏组件紫外预处理试验箱校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 领域空白填补 |
| 34 | JJFZ（有色金属）022-2023 | 脉冲电火花检漏仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 产业基础 |
| 35 | JJFZ（有色金属）023-2023 | 平面双轴试验系统校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 36 | JJFZ（有色金属）024-2023 | 烷基汞分析仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 37 | JJFZ（有色金属）025-2023 | 温度测量系统校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 领域空白填补 |
| 38 | JJFZ（有色金属）026-2023 | 显微镜畸变校准用米字线纹尺校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 39 | JJFZ（有色金属）027-2023 | 直流电弧-原子发射光谱仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 产业基础 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：建材

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | JJFZ（建材）001-2023 | 试验室用砂浆搅拌机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司 | 领域空白填补 |
| 41 | JJFZ（建材）002-2023 | 陶瓷窑炉用水煤气流量计在线校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 广州能源检测研究院 | 绿色低碳 |
| 42 | JJFZ（建材）003-2023 | 抗震支吊架疲劳性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 | 领域空白填补 |
| 43 | JJFZ（建材）004-2023 | 抗震支吊架循环加载性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 | 领域空白填补 |
| 44 | JJFZ（建材）005-2023 | 石膏相组分析仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 建筑材料工业技术情报研究所 | 领域空白填补 |
| 45 | JJFZ（建材）006-2023 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 46 | JJFZ（建材）007-2023 | 混凝土电杆载荷挠度测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 47 | JJFZ（建材）008-2023 | 钢轮式耐磨试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司/北京市计量检测科学研究院 | 领域空白填补 |
| 48 | JJFZ（建材）009-2023 | 建材产品气味评价用负压采气箱校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 49 | JJFZ（建材）010-2023 | 建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 50 | JJFZ（建材）011-2023 | 合成材料面层垂直变形测试装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司、浙江省轻工业品质量检验研究院 | 领域空白填补 |
| 51 | JJFZ（建材）012-2023 | 阀门疲劳性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 领域空白填补 |
| 52 | JJFZ（建材）013-2023 | 阀门扭矩性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 领域空白填补 |
| 53 | JJFZ（建材）014-2023 | 建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 领域空白填补 |
| 54 | JJFZ（建材）015-2023 | 保温材料阴燃特性装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国建筑材料联合会 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 领域空白填补 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：机械

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成 年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | JJFZ（机械）001-2023 | 燃料电池汽车氢气排放分析仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 中国汽车工程研究院股份有限公司/中汽院新能源科技有限公司 | 绿色低碳 |
| 56 | JJFZ（机械）002-2023 | 新能源汽车电池底部球击试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 中国汽车工程研究院股份有限公司/中汽院新能源科技有限公司 | 领域空白填补 |
| 57 | JJFZ（机械）003-2023 | 汽车碰撞试验用人形试验装置腹部压力传感器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 领域空白填补 |
| 58 | JJFZ（机械）004-2023 | 汽车碰撞试验用角速度传感器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 领域空白填补 |
| 59 | JJFZ（机械）005-2023 | 新能源驱动电机控制器测试系统校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 60 | JJFZ（机械）006-2023 | 高压电桥整体检定装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | 领域空白填补 |
| 61 | JJFZ（机械）007-2023 | 高压开关综合特性测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | 领域空白填补 |
| 62 | JJFZ（机械）008-2023 | X射线在线测偏仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心/上海国缆检测股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 63 | JJFZ（机械）009-2023 | 电线电缆制样裁刀校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 64 | JJFZ（机械）010-2023 | 卤酸释出气体测定试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 65 | JJFZ（机械）011-2023 | 变压器绕组变形测试仪（频响法）校准装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 成都三方电气有限公司/中国测试技术研究院电子研究所 | 领域空白填补 |
| 66 | JJFZ（机械）012-2023 | 大电流电弧引燃试验仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海电器设备检测所有限公司 | 领域空白填补 |
| 67 | JJFZ（机械）013-2023 | 超低频交流耐压试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 领域空白填补 |
| 68 | JJFZ（机械）014-2023 | 电池模拟器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 绿色低碳 |
| 69 | JJFZ（机械）015-2023 | 离子化静电消除器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 领域空白填补 |
| 70 | JJFZ（机械）016-2023 | 光伏并网逆变器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 绿色低碳 |
| 71 | JJFZ（机械）017-2023 | 换向器超速试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 | 领域空白填补 |
| 72 | JJFZ（机械）018-2023 | 直流电参数测量仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 | 领域空白填补 |
| 73 | JJFZ（机械）019-2023 | 耐久性操作机构校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 | 领域空白填补 |
| 74 | JJFZ（机械）020-2023 | 短波长X射线衍射内部应力分析仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 中国兵器工业第五九研究所 | 关键核心技术攻关 |
| 75 | JJFZ（机械）021-2023 | 残余应力磁各向异性检测仪器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 中国矿业大学 | 关键核心技术攻关 |
| 76 | JJFZ（机械）022-2023 | 球压试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 产业基础 |
| 77 | JJFZ（机械）023-2023 | 滚动轴承 圆锥滚子轴承内圈滚道标准器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司/斯凯孚（上海）汽车技术有限公司 | 产业基础 |
| 78 | JJFZ（机械）024-2023 | 滚动轴承 圆锥滚子轴承外圈滚道标准器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司/斯凯孚（上海）汽车技术有限公司 | 产业基础 |
| 79 | JJFZ（机械）025-2023 | 滚动轴承振动标准器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 | 产业基础 |
| 80 | JJXZ（机械）026-2023 | 角接触球轴承端面凸出量测量仪校准规范 | 修订 | JJF（机械）092-2010 | 2025 | 中国机械工业联合会 | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 | 产业基础 |
| 81 | JJFZ（机械）027-2023 | 触针式轴承轮廓测量仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国机械工业联合会 | 上海市轴承技术研究所 | 产业基础 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：轻工

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | JJFZ（轻工）001-2023 | 空气过滤器性能试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 领域空白填补 |
| 83 | JJFZ（轻工）002-2023 | 家用及类似用途燃气热水器综合试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 领域空白填补 |
| 84 | JJFZ（轻工）003-2023 | 家用及类似用途燃气采暖热水炉综合试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 领域空白填补 |
| 85 | JJFZ（轻工）004-2023 | 家用及类似用途燃气灶具综合试验装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 领域空白填补 |
| 86 | JJFZ（轻工）005-2023 | C型邵氏硬度计校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国轻工业联合会 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 领域空白填补 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：纺织

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替 规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | JJFZ（纺织）001-2023 | 防护服拒液效率测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站、中纺标（深圳）检测有限公司 | 产业基础 |
| 88 | JJFZ（纺织）002-2023 | 阻湿态微生物穿透测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 泰州市计量测试院、广州中广测计量检测技术有限公司、广州纤维产品检测研究院 | 产业基础 |
| 89 | JJFZ（纺织）003-2023 | 儿童口罩防护效果测试头模运动模式校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 浙江省计量科学研究院、浙江省轻工业品质量检验研究院 | 领域空白填补 |
| 90 | JJFZ（纺织）004-2023 | 锐利边缘测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站、中纺标（深圳）检测有限公司 | 领域空白填补 |
| 91 | JJFZ（纺织）005-2023 | 织物掉毛测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 福建省纤维检验中心、利郎（中国）有限公司、纺织工业科学技术发展中心 | 领域空白填补 |
| 92 | JJFZ（纺织）006-2023 | 蓬松非织造布厚度仪（20mm以上）校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 北京市纺织计量节能技术开发中心、纺织工业科学技术发展中心 | 领域空白填补 |
| 93 | JJFZ（纺织）007-2023 | 非织造布溢流量测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 山东省纺织科学研究院、山东省特种纺织品加工技术重点实验室 | 领域空白填补 |
| 94 | JJFZ（纺织）008-2023 | 防护手套耐接触热性能试验仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国纺织工业联合会 | 山东省纺织科学研究院、山东省特种纺织品加工技术重点实验室 | 领域空白填补 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：兵工民品

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | JJFZ（兵工民品）001-2023 | 火炸药用超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 领域空白填补 |
| 96 | JJFZ（兵工民品）002-2023 | 氧-乙炔烧蚀率测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 领域空白填补 |
| 97 | JJFZ（兵工民品）003-2023 | 天顶仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇五研究所 | 产业基础 |
| 98 | JJFZ（兵工民品）004-2023 | 短波长X射线衍射内部晶体取向无损测定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 西南技术工程研究所 | 关键技术攻关 |
| 99 | JJFZ（兵工民品）005-2023 | 洛氏硬度计测深装置检定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司 | 产业基础 |
| 100 | JJFZ（兵工民品）006-2023 | 通道式加热设备校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 河北太行机械工业有限公司 | 产业基础 |
| 101 | JJFZ（兵工民品）007-2023 | 平行光管校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 云南北方光电仪器有限公司 | 产业基础 |
| 102 | JJFZ（兵工民品）008-2023 | 大变形引伸计校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 河南北方红阳机电有限公司 | 产业基础 |
| 103 | JJFZ（兵工民品）009-2023 | 铁路车辆用扭矩标定仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 晋西工业集团有限责任公司 | 领域空白填补 |
| 104 | JJFZ（兵工民品）010-2023 | 铁路车辆用压装机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国兵器工业标准化研究所 | 晋西工业集团有限责任公司 | 领域空白填补 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：电子

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | - JJFZ（电子）001-2023 | 共模传导骚扰发生器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司/工业和信息化部电子第五研究所 | 产业基础 |
| 106 | - JJFZ（电子）002-2023 | 数字视频分析仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 领域空白填补 |
| 107 | - JJFX（电子）003-2023 | 高低温湿热低气压试验设备校准规范 | 修订 | JJG (电子) 31502-2008 | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 产业基础 |
| 108 | - JJFZ（电子）004-2023 | 半导体激光器光电参数测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 广电计量检测（武汉）有限公司/广州广电计量检测股份有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 109 | - JJFX（电子）005-2023 | 模拟电视测试信号发射机校准规范 | 修订 | JJG(电子) 12012-87 | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 关键核心技术攻关 |
| 110 | - JJFZ（电子）006-2023 | 数字电视编码器/解码器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 领域空白填补 |
| 111 | - JJFZ（电子）007-2023 | 相机帧率曝光时间测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 112 | - JJFZ（电子）008-2023 | 瞬态热阻测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 产业基础 |
| 113 | - JJFZ（电子）009-2023 | 扰偏仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 关键核心技术攻关 |
| 114 | - JJFZ（电子）010-2023 | 在片SOLT校准件校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 产业基础 |
| 115 | - JJFZ（电子）011-2023 | 免缠绕式光插回损测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 产业基础 |
| 116 | - JJFZ（电子）012-2023 | 高压漏电起痕试验仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 117 | - JJFZ（电子）013-2023 | 负温度系数热敏电阻温度传感器校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 领域空白填补 |
| 118 | - JJFZ（电子）014-2023 | 安规综合测试仪点检装置校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 领域空白填补 |
| 119 | - JJFZ（电子）015-2023 | 润湿称量法可焊性测试仪校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 领域空白填补 |
| 120 | - JJFZ（电子）016-2023 | 滚筒跌落试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 产业基础 |
| 121 | - JJFZ（电子）017-2023 | 线性耐磨试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 产业基础 |
| 122 | - JJFZ（电子）018-2023 | 电子产品按键寿命试验机校准规范 | 制定 | / | 2025 | 中国电子技术标准化研究院 | 河南广电计量检测有限公司/广州广电计量检测股份有限公司 | 绿色低碳 |

2023年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：通信

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | JJFZ（通信）001-2023 | UWB综合测试仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2025 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 |
| 124 | JJFZ（通信）002-2023 | 电力继保光纤通信测试仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2025 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 |
| 125 | JJFZ（通信）003-2023 | 光回波损耗模拟器校准规范 | - 制定 | - / | - 2025 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 |
| 126 | JJFZ（通信）004-2023 | 光话机校准规范 | - 制定 | - / | - 2025 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 |
| 127 | JJFZ（通信）005-2023 | 光缆拉伸试验机校准规范 | - 制定 | - / | - 2025 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 |